## Bilag 1 Dimensioneringsgrundlag
Oplysninger om ansøger
Ansøger: |  | CVR Nummer: | Mail: |  | Telefon:
Ansøger: |  | Kontaktperson: | Mail: |  | Telefon:
Generelt
Kloakeringstype:
|  | Spildevandsplanens udløbsnr.: |  |  | Spildevandsplanens oplandsnr.:
By
Bassin, adresse og matr. nr.
Regnvandsudledningens omfang (dimensioneringsgrundlag)
1 | Oplandsareal |  |  | ha
2 | Afløbskoefficient (0,0 ≤ φ ≤ 1,0) |  |  | decimaltal
3 | Hydrologisk reduktionsfaktor (normalt = 0,8) |  |  | decimaltal
4 | Reduceret areal = 1 x 2 x 3 |  |  | red. ha
5 | Sikkerhedsfaktor (klimafaktor x fortætning) |  | 1.43 | decimaltal
6 | Afløbstal |  |  | l / sek / red.ha
7 | Afløbsvandføring |  | 2 | l / sek.
8 | Bassinvolumen |  |  | m³
9 | Antal årlige udløb til recipient |  |  | stk. / år
10 | Årlig udledt vandmængde |  |  | m³ / år
11 | Antal årlige overløb (n) |  |  | stk. / år
12 | Udløbspunkt til recipient (X,Y) |  | X: | Y:

## Bilag 2 Recipientundersøgelser
Målte koncentrationer af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer findes på følgende hjemmeside: https://miljoedata.miljoeportal.dk/. Se også punkt 5 i Vejledning til ansøgning om udledningstilladelse.
Analyserede recipienter:
Vandløb |  | Afløbstal | Enhed
Skive Å | op til | 5 | l/s/ha